## 2-2
都道府 県名 | 団体 コード | 市町村名 | 着手 年度 | 終了 年度 | 地区名（処理区名） | 計画 人口 | 計画 戸数 | 事業費 （百万円） | 事業内容
北海道 | 1210 | 岩見沢市 | Ｈ30 | Ｒ４ | 北（赤川） | 460 | 99 | 519 | 処理施設の機械・電気設備の更新。
北海道 | 1220 | 士別市 | Ｈ９ | Ｈ13 | 上士別 | 640 | 210 | 428 | 処理施設の機械・電気設備の全面的な更新、遠隔監視システムの導入、管路施設の不明水対策。
北海道 | 1220 | 士別市 | Ｈ25 | Ｈ28 | 多寄 | 394 | 204 | 1227 | 処理施設の設備機器、計装関係の更新。真空式システムの真空弁の一部更新、不明水対策も。
北海道 | 1220 | 士別市 | Ｈ26 | Ｈ30 | 上士別 | 282 | 172 | 432 | 処理施設の設備機器、計装関係の更新。真空式システムの真空弁の一部更新、不明水対策も。
北海道 | 1220 | 士別市 | Ｈ30 | Ｒ３ | 中士別第一 | 270 | 65 | 142 | 処理施設の機械・電気設備、計装機器類、中継ポンプ設備の更新。
北海道 | 1220 | 士別市 | Ｈ30 | Ｒ３ | 中士別第二 | 90 | 19 | 83 | 処理施設の機械・電気設備、計装機器類、中継ポンプ設備の更新。
北海道 | 1228 | 深川市 | Ｈ25 | Ｈ30 | 納内 | 1757 | 801 | 480 | 設備関係を中心とする、処理施設の全面的な更新事業。
北海道 | 1228 | 深川市 | Ｒ５ | Ｒ８ | 納内 | 1757 | 801 | 120 | 農村整備事業（強靭化）による整備。既設管路施設の改修工事。
北海道 | 1304 | 新篠津村 | Ｈ９ | Ｈ13 | 中央 | 2400 | 506 | 841 | 既存処理区域の拡大、隣接する宍粟地区の編入と合わせ、新処理施設を建設。
北海道 | 1333 | 知内町 | Ｒ２ | Ｒ４ | 湯の里 | 699 | 210 | 72 | 処理施設の電気計装設備（中央監視装置、シーケンサ）の更新。
北海道 | 1346 | 八雲町 | Ｒ３ | Ｒ８ | 落部 | 1971 | 629 | 674 | 農村整備事業による整備。処理施設の改修、設備機器類の更新、管路施設の改修など。
北海道 | 1363 | 厚沢部町 | Ｈ20 | Ｈ22 | 厚沢部 | 1359 | 404 | 123 | 既設の活性炭脱臭装置の機能低下に伴う新装置への交換。一部処理槽の防食被覆の部分施工も。
北海道 | 1363 | 厚沢部町 | Ｈ27 | Ｒ元 | 厚沢部 | 1328 | 426 | 320 | 処理施設の設備機器の更新強化、一部コンクリート躯体の防食工など。
北海道 | 1363 | 厚沢部町 | Ｈ27 | Ｒ元 | 赤沼 | 764 | 354 | 324 | 処理施設の設備機器の更新強化、一部コンクリート躯体の防食工など。
北海道 | 1394 | 蘭越町 | Ｈ18 | Ｈ19 | 蘭越 | 1007 | 405 | 55 | 処理施設内の汚泥乾燥装置に併設した脱臭装置の交換、曝気沈砂槽のスクリーンの交換、し渣脱水機の新設、曝気撹拌装置の交換など。
北海道 | 1394 | 蘭越町 | Ｈ27 | Ｒ元 | 蘭越東 | 1822 | 686 | 266 | 処理施設の主要な機械・電気設備のほか、中継ポンプ施設の制御盤の更新なども。
北海道 | 1394 | 蘭越町 | Ｒ３ | Ｒ８ | 昆布 | 861 | 196 | 514 | 農村整備事業による整備。処理施設の設備機器類の更新。
北海道 | 1423 | 南幌町 | Ｈ23 | Ｈ24 | 夕張太 | 452 | 221 | 21 | 嫌気性ろ床槽（1～3室）の気相部を中心に防食被覆工事を実施。記録計の更新も。
北海道 | 1427 | 由仁町 | Ｈ11 | Ｈ13 | 由仁東部 | 1995 | 653 | 261 | 由仁東部と由仁の2地区の周辺集落（80人、59戸）を編入するための管路施設の拡張整備。
北海道 | 1427 | 由仁町 | Ｈ28 | Ｒ２ | 由仁 | 3755 | 1224 | 327 | 由仁地区を拠点に、町内全4地区の各処理施設、中継ポンプ施設を対象に構築しているする集中監視システムを、最新タイプのシステムに一新。
北海道 | 1427 | 由仁町 | Ｈ28 | Ｒ２ | 三川 | 1492 | 455 | 147 | 由仁地区の機能強化事業で行われる運転監視システムの更新と合わせ、処理施設の一部の設備機器類を更新。
北海道 | 1427 | 由仁町 | Ｈ28 | Ｒ２ | 川端 | 176 | 80 | 58 | 由仁地区の機能強化事業で行われる運転監視システムの更新と合わせ、処理施設の一部の設備機器類を更新。
北海道 | 1428 | 長沼町 | Ｈ21 | Ｈ21 | 南長沼 | 332 | 115 | 23 | 管路施設を270ｍ延伸し、町が宅地造成したエリアに新築された家屋15戸を編入。
北海道 | 1428 | 長沼町 | Ｈ29 | Ｒ元 | 北市 | 452 | 150 | 167 | 処理施設（設備機器、防食工）、中継ポンプ更新。
北海道 | 1428 | 長沼町 | Ｒ３ | Ｒ５ | 南長沼 | 373 | 100 | 159 | 農村整備事業による整備。処理施設の機械・電気設備（制御盤）の更新、監視システムの整備。
北海道 | 1430 | 月形町 | Ｈ７ | Ｈ７ | 月形 | 1869 | 674 | 116 | 管路施設の廷伸による受益面積の拡大。
北海道 | 1430 | 月形町 | Ｈ17 | Ｈ19 | 月形 | 1830 | 719 | 259 | 処理施設の処理槽の防食被覆工事、ポンプ・ブロワなど設備類の更新。
北海道 | 1430 | 月形町 | Ｒ４ | Ｒ７ | 月形 | 1830 | 719 | 208 | 農村整備事業（強靭化）による整備。処理施設の機械設備、操作盤の更新整備。
北海道 | 1432 | 新十津川町 | Ｒ３ | Ｒ５ | 花月 | 541 | 203 | 115 | 農村整備事業による整備。処理施設の設備機器類の更新。
北海道 | 1433 | 妹背牛町 | Ｈ16 | Ｈ20 | 妹背牛 | 3363 | 1262 | 888 | コンクリート躯体の腐食対策や設備機器類の更新強化など、処理施設の全面的なリニューアル。管路関係では真空弁の更新など。
北海道 | 1433 | 妹背牛町 | Ｈ27 | Ｒ元 | 妹背牛 | 2770 | 1103 | 928 | 処理施設の設備や計装機器の刷新に加え、建屋付きポンプ場のポンプ設備も据替。
北海道 | 1434 | 秩父別町 | Ｈ10 | Ｈ13 | 秩父別 | 2246 | 879 | 575 | 処理施設の機械設備の全面的な更新強化、汚泥コンポスト化施設の新設。
北海道 | 1434 | 秩父別町 | Ｒ元 | Ｒ６ | 秩父別 | 2250 | 879 | 878 | 処理施設の設備機器、マンホールポンプ操作盤更新。
北海道 | 1436 | 雨竜町 | Ｈ６ | Ｈ７ | 満寿 | 1912 | 512 | 354 | 計画規模を1000人・298戸から1920人・512戸に拡大し、処理施設の水処理1系列と沈殿槽を増設。また、マンホールポンプを1ヵ所新設し、一部圧送管を導入。
北海道 | 1436 | 雨竜町 | Ｈ９ | Ｈ10 | 満寿 | 1912 | 512 | 210 | 処理施設の機械設備の改修・更新、躯体の改築（外壁の塗装など含む）など。
北海道 | 1436 | 雨竜町 | Ｒ４ | Ｒ７ | 満寿 | 1912 | 512 | 333 | 農村整備事業（強靭化）による整備。処理施設の機械設備、操作盤の更新整備。
北海道 | 1437 | 北竜町 | Ｈ11 | Ｈ14 | 北竜（和） | 1260 | 483 | 610 | 計画規模を1000人・302戸から1260人・441戸に拡大。処理施設（回転円板法×2基）の円板の交換。計装機器の更新、コンポスト化施設の機械化、脱臭装置の設置など。
北海道 | 1437 | 北竜町 | Ｈ24 | Ｈ28 | 北竜（和） | 1200 | 439 | 27 | 処理施設の主要設備・機器類を全面的に更新。建屋壁面の補修工事も。
北海道 | 1437 | 北竜町 | Ｈ24 | Ｈ25 | 碧水 | 595 | 85 | 133 | 処理施設の主要設備・機器類を全面的に更新。中継ポンプ施設4ヵ所のポンプ設備更新も。
北海道 | 1470 | 音威子府村 | Ｈ27 | Ｈ29 | 音威子府 | 1010 | 475 | 55 | 処理施設の機械・電気設備の更新など。機械設備は水中撹拌機と破砕機、電気設備は運転監視システムの切替（現行のNTT一般回線使用ものをクラウド型に）。
北海道 | 1471 | 中川町 | Ｈ22 | Ｈ24 | 中川 | 1587 | 671 | 238 | 管路施設の不陸区間の敷設替え・圧送式への改造。公共ます（真空式）の運転監視装置を一般電話回線から無線式に変更。
北海道 | 1472 | 幌加内町 | Ｒ４ | Ｒ７ | 幌加内 | 1780 | 501 | 606 | 農村整備事業（強靭化）による整備。処理施設の機械・電気設備の更新。
北海道 | 1485 | 初山別村 | Ｈ27 | Ｈ28 | 初山別 | 786 | 347 | 30 | 真空式汚水流送システムの真空弁の作動状況と、処理施設の運転状況を一体的に把握する監視システムを導入。
北海道 | 1485 | 初山別村 | Ｒ元 | Ｒ２ | 豊岬 | 742 | 146 | 109 | 処理施設の機械設備更新。
北海道 | 1511 | 猿払村 | Ｈ５ | Ｈ５ | 猿払（鬼志別） | 2320 | 437 | 30 | 処理施設の硫化水素対策として、土壌菌を使ったリアクター方式の脱臭装置を新設。
北海道 | 1511 | 猿払村 | Ｈ21 | Ｈ24 | 猿払（鬼志別） | 1902 | 535 | 354 | 処理施設のコンクリート躯体の防食被覆工事と主要機器の全面的な補修・更新。
北海道 | 1546 | 清里町 | Ｒ元 | Ｒ５ | 清里 | 2870 | 1076 | 253 | 処理施設の機械設備・電気設備（制御盤）更新。
北海道 | 1546 | 清里町 | Ｒ元 | Ｒ３ | 札弦 | 1040 | 346 | 99 | 処理施設の機械設備、電気設備（計測器）更新。